	
	


[image: image1.png]000 «VOLT'A»

’ Pecnybnuka Y3bekucran, r. TawkenT, M. BogHuk 48A
Ten: +(998 90) 944 6754, Ten/ chakc: +998 71_. 295-07-73
p/c 2020800900865300001, B AKUB «Mnak Uynu»

Md0 01028 UHH 305455205 0K3 /4, 27120
e-mail: volta-uz@mail.ru

’ manufacture of electrical equipment





	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа ячеек КРУН типа К-59 




	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КАМЕРЫ СЕРИИ КСО

	1
	Порядковый номер камеры в РУ
	 

	2
	Номинальное напряжение, кВ
	 
	 

	3
	Номинальный ток сборных шин, А
	 
	

	4
	Материал и сечение сборных шин, мм
	 
	

	5
	Схема главных цепей
	

	6
	Номенклатурное обозначение камеры
	 

	7
	Назначение камеры
	 

	8
	Номер схемы вспомогательных цепей
	 

	9
	Номинальное напряжение цепей оперативного тока, В
	 

	10
	Выключатель, тип, ном.ток, ток отключения, А
	 

	11
	Блок управления вакуумным выключателем
	 

	12
	Трансформатор тока
	тип
	 

	13
	
	класс точности
	 

	14
	
	коэф. трансформации
	 

	15
	Трансформатор напряжения
	тип
	 

	16
	
	номин напр. обмоток
	 

	17
	Трансформатор собственных нужд
	 

	18
	Трансформатор тока нулевой последовательности
	 

	19
	Шинный разъединитель
	 

	20
	Линейный разъединитель
	 

	21
	Тип предохранителей, ток плавкой вставки
	 

	22
	Ограничители перенапряжения
	 

	23
	Индикатор напряжения
	 

	24
	Разветвитель интерфейса
	 

	25
	Тип счетчика учета электроэнергии
	 

	26
	Преобразователь
(измерительный прибор)
	амперметр
	 

	27
	
	вольтметр
	 

	28
	Тип микропроцессорного устройства
	 

	29
	Блок питания
	 

	30
	Реле, требующие уточнения характеристик
	Защита от замык. на землю
	 

	31
	
	МТЗ
	 

	32
	
	Отсечка
	 

	33
	
	Перегрузка
	 

	34
	
	АЧР, ЗМН
	 

	35
	Дуговая защита
	 

	36
	Наличие обогрева в камере
	 

	37
	Количество и сечение подключаемых кабелей
	 

	38
	Наличие АВР
	 

	39
	Наличие блок-замков 3Б-1
	 

	40
	Оперативная блокировка
	ВП-19
	 

	41
	
	ВПК 2110 Б
	 

	42
	Цвет окраски КСО
	каркас
	 

	43
	
	остальное
	 


