[image: image1.png]000 «VOLT'A»

’ Pecnybnuka Y3bekucran, r. TawkenT, M. BogHuk 48A
Ten: +(998 90) 944 6754, Ten/ chakc: +998 71_. 295-07-73
p/c 2020800900865300001, B AKUB «Mnak Uynu»

Md0 01028 UHH 305455205 0K3 /4, 27120
e-mail: volta-uz@mail.ru

’ manufacture of electrical equipment






ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ТРАНСФОРМАТОР
	1
	Тип    ( ТСЛ, ТСЗЛ, ТМ, ТМГ, ТМПН, ТМПНГ, ОМ, ОМП)
	

	2
	Номинальная частота                                                                                        
	           50      (Гц)

	3
	Номинальная мощность                                                                               
	(кВ А)

	4
	Номинальное напряжение стороны ВН                                                       
(в режиме холостого хода)
	(кВ)

	5
	Номинальное напряжение стороны НН                                                      
(в режиме холостого хода)
	(кВ)

	6
	Диапазон и ступени регулирования  напряжения                                      
на стороне ВН ………………………ПБВ (если иное, указать в примечании)
	    ± 2 х 2,5   (%)

	7
	Напряжение короткого замыкания при 75°С (±10%) 
(указывается при отличии от стандартного)
	(%)

	8
	Потери холостого хода (+ 15%)                                                                        
(указывается при отличии от стандартного)
	(Вт)

	9
	Потери короткого замыкания  при 75°С (+10%)                                          
(указывается при отличии от стандартного)
	(Вт)

	10
	Схема и группа соединения обмоток 

(Д/Y,  Y/Y,  Y/Z, или нестанд.)
(первый символ относится к стороне высшего напряжения (ВН)
	

	11
	Климатическое исполнение и категория размещения 
Масляный:(У1, УХЛ1)                              Сухой:(У3, УХЛ3)
	

	12
	Степень защиты (указывается при отличии от IP00)
	

	13
	Конструктивное исполнение выводов ВН и НН 

(Вверх, левое, правое, вниз (для ТСЗЛ, ТСЗЛФ);
(если иное, то указать в примечании)
	

	14
	Габаритные размеры (max): (при отличии от указанных в каталоге продукции)
длина:                                                                                                                   
ширина:                                                                                                               
высота:                                                                                                                 
	(мм)
(мм)
(мм)

	15
	Масса трансформатора (+10%) (в случае ограничения)                            
	 (кг)

	16
	Съемные транспортные катки (для ТСЛ в комплекте от 100 кВа. , для ТМ, ТМГ в комплекте от 400 кВа.)
	

	17
	Виброгасящие опоры
	

	18
	Вентиляторы принудительного охлаждения  (для ТСЛ, ТСЗЛ)

(3/6 шт. +25%/+40% к мощности при пиковых нагрузках.)
	

	19
	Шкаф тепловой защиты
	

	20
	Контрольно-измерительные приборы(____________________________)
	


Примечания:___________________________________________________________________________________
Контактное лицо: ________________________________ _____ Организация:_____________________________
Телефон: ______________________ ,  ______________________, e-mail: __________________________________

Страна(город) поставки трансформатора ____________________________________________________________









