[image: image1.png]000 «VOLT'A»

’ Pecnybnuka Y3bekucran, r. TawkenT, M. BogHuk 48A
Ten: +(998 90) 944 6754, Ten/ chakc: +998 71_. 295-07-73
p/c 2020800900865300001, B AKUB «Mnak Uynu»

Md0 01028 UHH 305455205 0K3 /4, 27120
e-mail: volta-uz@mail.ru

’ manufacture of electrical equipment





	ТИП КТП
	

	Количество КТП (шт)
	

	Мощность КТП
	25  63   100  160  250  400  630  1000 1600  2500 4000

	Типоисполнение
	Промышленная (ГКТП)
Городская (ГКТП)

Сельская (КТПс)

Мачтовая (КТПм)

	Тип  КТП
	2 КТП (двухтрансформаторная)

КТП (однотрансформаторная)

	Тип  КТП
	Проходная                                
Тупиковая

	Утепление
	Металл
Утепление 
Сэндвич-панели 

	Включить в стоимость трансформатор?
	Да

Нет

	Тип трансформатора
	ТМ                
  ТМГ              
  ТМЗ
Другой:

	Схема и группа соединений силового трансформатора
	У /У                    
Д/У

	Класс напряжения по стороне ВН, кВ
	6                       
10

	Коммутационный аппарат на вводе РУВН
	ВНА        РВЗ       РЛНД       BВ/TEL           

Другой:

	Секционирование по стороне РУВН
	Да
  Нет

	Секционирование по стороне РУНН
	Да                 
  Нет

	Исполнение вводов РУВН
	Воздух                   
 Кабель            

	Исполнение выводов РУНН
	Воздух          
Кабель            

	Коммутационный аппарат на вводе НН
	рубильник, автомат типа
	РЕ (Разъединитель)

    ВА (Автомат)

Другой:

	
	исполнение
	стационарный      
выкатной

	Коммутационный аппарат на вводе отходящих линиях
	РПС (Рубильник)

  ВА (Автомат)

  Другой:
	ARS
	

	Ток (А)
	25
	63
	100
	160
	200
	250
	320
	400
	1000
	1600
	2500

	К-во отходящих линий (Секция 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ток (А) 
	25
	63
	100
	160
	200
	250
	320
	400
	1000
	1600
	2500

	К-во отходящих линий (Секция 2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заполняется заказчиком

	Ток (А)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	К-во отходящих линий (Секция 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ток (А) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	К-во отходящих линий (Секция 2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Учет энергии по стороне РУНН
	Да 
  Нет


	Учет энергии по стороне РУВН 
	Да

Нет   

	Тип счетчика

(по умолч.)
	

	Амперметры на вводе РУНН
	Да

Нет   

	Учет энергии на каждой отходящей линии
	Да       
  Нет

	Наличие АВР
	Да        
 Нет

	Наличие коридора обслуживания
	по РУВН

по РУНН
нет


Дополнительные требования: ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА:

	Наименование организации
	

	Телефон/e-mail
	

	Контактное лицо
	


